北京大学生命科学院太平洋大厦实验台

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2014[012]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一四年五月二十八日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	16

第一部分  投标邀请

公告日期：2014年5月28日

项目名称：北京大学生命科学院太平洋大厦实验台招标采购项目

招标编号: 2014[012]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间216室）

邮    编：100871

电    话：62758587；传 真：62751411

联 系 人：张宇波 刘雪蕾

北京大学实验室与设备管理部就 “北京大学生命科学院太平洋大厦实验台招标采购项目”相关货物和有关服务进行招标采购，邀请合格投标人就该项目的货物和有关服务提交密封投标。有关问题说明如下：

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：实验台；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：按合同约定；

  - 交货地点：太平洋大厦。

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件的获取：2014年5月28-6月17日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标截止时间：2014年6月18日上午8:30前（北京时间），逾期不接受。

- 看现场时间：2014年6月5日上午9:00，从实验室与设备管理部出发

- 开标时间：2014年6月18日上午8:30。

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室。

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

第六部分 开标一栏表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

- 投标有效期

90天

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业且必须是生产加工型企业，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

f)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

g)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

h)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 投标报价须按房间号列出每间房的分项价格和总价

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由五名专家组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分（总分100分）：

投标价评分时需要进行：

- 纠错 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 技术修正及折扣 允许投标人在开标前提交对原投标的修正，并在对投标审核和评比时给予反应（包括投标金额的增加或折扣）。无条件折扣或加价，应当在适当的表格中反映；任何以百分比的方式表示的折扣，必须根据投标中指定的基数进行折算。

- 增加 对投标中的遗漏，应通过加上预计补救缺陷所需的费用来处理。其方式是某些遗漏的项目在其他的投标中有提供，则可使用各个报价的平均值与竞争者的投标进行比较；也可以选择外界来源，比如市场公开的报价、运价等。

- 比较 投标人的报价为目的地（口岸）价。在进行价格比较时，应计入国内运保费和已经计入及应该计入的各项合理费用。

- 评分

- 投标价格评分（30分）

投标价格分等于评标基准价除以投标报价比值乘以30分。投标价格最低的投标报价为评标基准价。

- 技术性能分（50分）

考虑投标产品的配置、功能、性能、兼容性等。

- 技术及售后服务分（10分）

包括运输、保险、集成、调试、培训、验收及售后服务等方案。

- 综合商务（10分）

考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等。

- 中标条件：

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 废标：遇到下列情况之一时，将予以废标：

- 全部投标厂商均不具备投标资格；

- 全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

- 缺乏有效的竞争；

- 投标价格超过预算，招标人无力支付。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单并提供分房间的详细图纸；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

三层实验室设备统计清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 |  |  |  |  |  | 数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | L | * | 750 | * | 930 | 148.1 |  | 延米 |  | 全钢结构，13MM厚千思板台面 |
| 2 | 边台配套试剂架 | L | * | 400 | * | 750 | 82.8 |  | 延米 |  | 钢制支撑柱，钢制层板 |
| 3 | 边台配套试剂架 | L | * | 400 | * | 1250 | 43.95 |  | 延米 |  | 钢制支撑柱，钢制层板 |
| 4 | 边台配套吊柜 | L | * | 300 | * | 600 | 82.8 |  | 延米 |  | 木制，试剂架支撑 |
| 5 | 边台配套吊柜 | L | * | 300 | * | 600 | 17.9 |  | 延米 |  | 木制，吊墙上 |
| 6 | 边台配套吊柜 | L | * | 450 | * | 1200 | 10.8 |  | 延米 |  | 木制，置台面上 |
| 7 | 中央台 | L | * | 1500 | * | 930 | 31.6 |  | 延米 |  | 全钢结构，13MM厚千思板台面 |
| 8 | 中央台配套吊柜 | L | * | 500 | * | 600 | 10.1 |  | 延米 |  | 木制，试剂架支撑 |
| 9 | 工作台 | L | * | 750 | * | 800 | 156.7 |  | 延米 |  | 三聚氰胺板，带书架及书柜 |
| 10 | 电源盒 | 200 | * | 70 | * | 90 | 85 |  | 个 |  | 铝合金制 |
| 11 | 插座 |  |  |  |  |  | 274 |  | 个 |  | 多功能插座 |
| 12 | 网插 |  |  |  |  |  | 17 |  | 个 |  | 标配 |
| 13 | 紧急喷淋洗眼器 |  |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  | 科恩或不低于同档次品牌产品 |
| 14 | PP水槽 | 550 | * | 450 | * | 320 | 11 |  | 套 |  | 科恩或不低于同档次品牌产品 |
| 15 | 三口龙头 |  |  | 标准 |  |  | 11 |  | 套 |  | 科恩或不低于同档次品牌产品标配 |
| 16 | 滴水架 | 500 | * | 400 |  |  | 11 |  | 套 |  | PP插棒实体底座 |
| 17 | 洗眼器 | 标准桌上型单口洗眼器 |  |  |  |  | 6 |  | 套 |  | 科恩或不低于同档次品牌产品 |
| 18 | 架子 | 2400 | * | 2100 | * | 2300 | 1 |  | 组 |  | 钢制。暗室定制结构 |
| 19 | 试剂柜 | 1000 | * | 400 | * | 1800 | 2 |  | 个 |  | 木制 |
| 20 | 物品架 | 1000 | * | 600 | * | 1800 | 11 |  | 组 |  | 钢制 |
| 21 | 储物柜 | 900 | * | 450 | * | 1800 | 9 |  | 个 |  | 钢制 |
| 22 | 不锈钢水槽台 | L | * | 750 | * | 800 | 2.7 |  | 延米 |  | 不锈钢制 |
| 23 | 不锈钢水槽 | 800 | * | 600 |  |  | 3 |  | 套 |  | 不锈钢制 |

四层实验台及实验室设备清单（全钢结构，13MM厚千思板）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 |  |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能插座 | 多功能插座，塔式斜盒安装 |  |  |  |  | 332 | 个 |  |
| 2 | 边台 | L | * | 750 | * | 850 | 126.95 | 延米 | 全钢结构，13MM厚千思板 |
| 3 | 边台配套吊柜 | L | * | 400 | * | 950 | 4.59 | 延米 | 木制 |
| 4 | 边台配套吊柜 | L | * | 300 | * | 600 | 158.36 | 延米 | 木制 |
| 5 | 工作台 | 850*550*760,三聚氰胺板，桌面书柜 |  |  |  |  | 107.1 | 延米 | 三聚氰胺板 |
| 6 | 边台水槽、水盆加三口水龙头 | 500*400*300mm |  |  |  |  | 12 | 套 | 科恩或不低于同档次品牌产品标配 |
| 7 | 边台上下水改造 | 上水2025优质铝塑管，304不锈钢接头，15米，下水管50UPVC管材，12米 |  |  |  |  | 7 | 套 |  |
| 8 | 网插 |  |  |  |  |  | 20 | 个 | 标配 |
| 9 | 水池 | 400*400*300mm |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 边台配套试剂架 | L | * | 300/400 | * | 1250 | 129.16 | 延米 | 钢制支撑柱，钢制层板 |
| 11 | 洗眼器 |  |  | 桌上型 |  |  | 14 | 套 |  |
| 12 | 中央台 | L | * | 1500 | * | 850 | 18.3 | 延米 | 全钢结构，13MM厚千思板 |
| 13 | 中央台 | L | * | 1800 | * | 850 | 65.2 | 延米 | 全钢结构，13MM厚千思板 |
| 14 | 水盆加三口水龙头 | 800*500*400mm大水盆 |  |  |  |  | 5 | 套 | 科恩或不低于同档次品牌产品标配 |
| 15 | 紧急喷淋洗眼器 | 304不锈钢烤漆 |  |  |  |  | 6 | 套 |  |

    - 参考技术要求

1、外形尺寸

长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤2mm，2000mm≤1mm，3000mm≤2mm；地脚平衡性≤1mm。门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-2mm。

2、工艺要求

钢制柜体或钢结构部件经过数控冲压，数控折弯，酸洗磷化，表面环氧树脂静电粉末喷涂（粉末品牌必须为阿克苏诺贝尔并出具相关证明），平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角后去毛刺。

各种配件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动。金属配件均做除锈和防腐或电镀处理。

所有水、电、气路安全、适用，并隐藏式安装。三相电已预留在墙上，实验台不要求三相电配置。

清洁：工作表面无胶渍，特别是封边处与台面平整干净。

所有用材和胶合剂的各项指标均全部符合国家标准，其中环保指标均在国家标准允许范围之内。

3、配置说明

- 全钢结构实验台（边台、中央台）：

C型钢架支撑，柜体木制推柜，满柜设计，实验台整体承重不小于300kg/平方米，颜色待选。

  - 台面要求：采用不低于13mm厚的进口实验室专用台面板，防酸碱、耐腐蚀，具备一定程度耐高温能力，并在下面设置止水线，防止液体沿实验台边沿流至柜体。（进口荷兰特莱仕千思板，或不低于同档次品牌产品，要求出具原厂证明，授权或进口证明）

  - 钢架支撑：C型钢架支撑，采用50*30*2mm优质钢管等材料焊接成为实验台的主要支撑结构，桌面与钢结构连接后可承受300Kg/m2的荷重。钢管表面经酸洗磷化后采用阿克舒*诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂处理(鞍钢或同档次品牌产品)。

  - 地脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调解高度功能；有PVC包塑，调整高度30-40mm，保证实验台面水平。

  - 柜门与柜体：木质推柜。通体采用优质品牌18mm厚E1级环保三聚氰胺一次成型板。所有断面（包括隐藏断面）经2mm厚PVC高温热压机械封边处理，防水性能好，耐磨、耐高温。柜体内设有搁板调节托架，可根据需要自由调节高度。所有板件采用拆装式三合一连接件连接，结构稳固不变形承重性能好且易于拆迁利于在实验室这个特殊环境中使用，多种颜色可供选择。（吉林森工集团“露水河”牌E1级三聚氰胺成型板，板上印刷防伪背标，验收时提供针对本项目的订货单原件，或不低于同档次品牌产品。）

  - 封边条及封边胶：采用优质品牌封边条及封边胶，2mm厚PVC热压封边，密封性好，封边应牢固、边缘光滑不伤手，强度高不易脱落。（封边胶参考品牌：德国胶王或不低于同档次品牌产品）

  - 拉手：优质不锈钢亚光拉手，光滑、耐用、不伤手。

  - 铰链：采用优质品牌合金铰链，采用开启度≥110度，自闭式，即与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，方便实验人员操作。开关可大于10万次，无噪音，防酸碱，耐腐蚀。（参考品牌：德国海福乐，或不低于同档次品牌产品）

  - 滑轨：采用优质品牌钢制三节静音滑轨，低噪音，承重性好，所有抽屉、滑轨不能出现推拉不顺畅、抽屉脱落及滑轨脱落情况（参考品牌：德国海福乐，或不低于同档次品牌产品）

  - 试剂架及托盘架：

- 钢制支撑架：由壁厚1.2mm优质冷轧钢板数控机床加工而成，表面经阿克苏*诺贝尔环氧树脂粉末静电喷涂,防酸碱、耐腐蚀，防锈。每20mm有一调节孔，可根据不同试剂容器的高度调节层板高度，结构承重性能好。试剂架每侧设有1个220V 10A（特殊要求16A）多功能插座；后挡板1mm厚钢板制作经镀锌处理；（参考品牌：鞍钢或同档次品牌产品）

- 层板为优质冷轧钢板加工制作，带钢制托盘，整体美观，跨度合理高度可自由调节，中央台试剂架侧面安装不锈钢挡管，防止物品滑落。

- 插座:电源插座及电源开关，采用优质品牌3C认证多功能220V, 10A插座。具有防水功能  插座孔可切换为宽插头。穿线槽材料为PVC专用穿线槽，从地面直接引入到多功能电控箱，连接各种功能配置。（参考品牌：泰力或同档次品牌产品）。

- 全木结构学生工作台：

整体为全木板式结构。

  - 台面要求：采用不低于25mm厚E1级环保三聚氰胺一次成型板，所有断面（包括隐藏断面）经2mm厚PVC高温热压机械封边处理，防水性能好

  - 柜体、书架、储物柜及内部层板： 采用优质品牌18mm厚E1级环保三聚氰胺一次成型板，所有断面（包括隐藏断面）经2mm厚PVC高温热压机械封边处理，防水性能好。耐磨、耐高温。柜体内设有搁板调节托架，可根据需要自由调节高度。所有板件采用拆装式三合一连接件连接，结构稳固不变形承重性能好且易于拆迁利于在实验室这个特殊环境中使用。（吉林森工集团“露水河”牌E1级三聚氰胺成型板，板上印刷防伪背标，验收时提供针对本项目的订货单原件，或不低于同档次品牌产品。）

  - 封边条及封边胶：采用优质品牌封边条及封边胶，2mm厚PVC热压封边，密封性好，封边应牢固、边缘光滑不伤手，强度高不易脱落。（封边胶参考品牌：德国胶王或不低于同档次品牌产品）

  - 拉手：优质不锈钢亚光拉手，光滑、耐用、不伤手。

  - 铰链：采用优质品牌合金铰链，采用开启度≥110度，自闭式，即与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，方便实验人员操作。开关可大于10万次，无噪音，防酸碱，耐腐蚀。（参考品牌：德国海福乐，或不低于同档次品牌产品）

  - 滑轨：采用优质品牌钢制三节静音滑轨，低噪音，承重性好，所有抽屉、滑轨不能出现推拉不顺畅、抽屉脱落及滑轨脱落情况（参考品牌：德国海福乐，或不低于同档次品牌产品）

  - 插座:电源插座，采用优质品牌3C认证多功能220V, 10A插座。具有防水功能  插座孔可切换为宽插头。穿线槽材料为PVC专用穿线槽，从地面直接引入到多功能电控箱，连接各种功能配置。（参考品牌： “泰力”或同档次品牌产品）

- 配件：

- 水盆：PP材质, 550*450*300/850*450*350mm耐强酸碱及有机溶剂腐蚀，采用实验室专用水盆6mm厚一体成型，不易老化，有弹性，对玻璃器皿起到保护作用；接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。（参考品牌：科恩或不低于同档次品牌产品）

- 下水管：采用PP材质下水管。

- 水龙头 ：采用实验室专用三口水龙头，黄铜材质，陶瓷阀芯，表面烤漆处理，带冷凝水尖嘴。高出水口可调节水平方向；鹅颈管可360度旋转。（参考品牌：科恩或不低于同档次品牌产品）

- 滴水架：采用黑色PP棒+PP材质抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置带导流孔接至水槽便于残水排流利于器皿的自然干燥整体美观实用。单面外型尺寸360*460*100mm滴水棒18根。

- 洗眼器：采用桌上型单口洗眼器，主体:加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀耐热防紫外线辐射，洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛，防水盖:pp材质使用时自动水流被水冲开，水流锁定开关:水流开启水流锁定功能一次性完成方便使用，控水阀:止逆阀其阀门可自动关闭，供水软管:长度1.5米软性PVC管外覆不锈钢网，最大耐水压: 6Pa。（参考品牌：科恩或不低于同档次品牌产品）

★ 样品要求：

1）、荷兰特莱仕千思板（露断面，有防伪背标）；三聚氰胺板（露断面，有防伪背标）；滑轨；铰链。以上各项封存在档案袋中。

2）、边台一个

3）、工作台一个

附件一：房间清单 附件二：太平洋三层标记图纸 附件三：太平洋四层标记图纸

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备型号及名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日